# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2021  		                г. Канск                                         № 503-пг

О расширении зоны действующего для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режима функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

27 сентября 2021 года произошёл порыв теплотрассы по ул. Новая с.Филимоново. Без отопления остались 4 многоквартирных дома в которых проживает 67 человек, из них 8 детей и один корпус детского сада с.Филимоново. В ходе проведения ремонтных работ установлено, что подземная часть теплосети протяжённостью 160 м. (89 мм. (в двухтубном исполнении) находится в неудовлетворительном состоянии, на трубах значительная коррозия, снижена толщина стенок трубы, установлено 10 бандажей. Необходима полная замена аварийного участка теплотрассы.

В целях предотвращения прекращения теплоснабжения потребителей с.Филимоново в зимний период и привлечения дополнительных сил и средств для проведения замены аварийного участка тепловых сетей с.Филимоново, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь «Положением о Канском районном звене ТП РСЧС Красноярского края» № 117-п от 05.03.2019 года и статьями 38 и 40 Устава Канского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Расширить действующий режим функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территорию населённого пункта с.Филимоново.

- Установить зону действия режима «Повышенная Готовность» в административно-территориальных границах п.Красный Маяк, с.Рудяное, с.Красный Курыш, с.Таёжное, с.Сотниково, с.Мокруша, с.Георгиевка, с.Астафьевка, д.Арефьевка, с.Филимоново Канского района.

- Оперативному штабу проводить постоянный контроль температурного режима социальных объектов, систем жизнеобеспечения, ход проведения восстановительных работ а также поддержание нормативных запасов угля на котельных района.

- Заместителю Главы Канского района по общественно политической работе (Котин В.Н.) совместно с МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) и администрациями Филимоновского, Терского, Сотниковского, Астафьевского, Рудянского, Георгиеевского, Мокрушинского сельсоветов организовать информирование населения о предпринимаемых мерах по недопущению остановки котельных и введении на территории режима «Повышенная готовность».

- МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) усилить охрану общественного порядка в зоне действия режима «Повышенная готовность».

- Главам Филимоновского, Терского, Сотниковского, Астафьевского, Рудянского, Георгиеевского, Мокрушинского сельсоветов организовать проведение разъяснительной работы с жителями жилых домов (квартир) и мониторинг температурного режима.

- Постановления администрации Канского района от 14.09.2021 № 437-пг «О введении для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режима функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и от 30.09.2021 № 475-пг «О расширении зоны действующего для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режима функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» считать утратившими силу.

- Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании «Вести Канского района» и разместить на официальном сайте администрации Канского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Канского района                                                                 А.А.Заруцкий