# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2022  		                г. Канск                                         № 0081-пг

О расширении зоны действующего для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режима функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

13.03.2022г.  в 07:53 по сообщению Главы Филимоновского сельсовета (Мартыновой О.А.), в с. Филимоново произошло нарушения теплоснабжения в жилых домах, отапливаемых от котельной ООО «ФМКК».

При уточнении информации у директора ООО «Теплосервис» с.Филимоново (Клепец Г.П.) в 12.03.2022г. вышел из строя один из двух работающих котлов на котельной ООО «ФМКК», от которой отапливается жилой сектор с. Филимоново. 13.03.2022 г. вышел из строя второй котёл. Для устранения неисправности котлы были выведены из работы. Характер неисправности: прогорели направляющие решетки под колосниками в топке. Поддерживается циркуляция в системе (температура теплоносителя 17/15 при нормативе 60/52), угрозы разморожения нет.

В связи с нарушением теплоснабжения с.Филимоново, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь «Положением о Канском районном звене ТП РСЧС Красноярского края» № 117-п от 05.03.2019 года и статьями 38 и 40 Устава Канского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Расширить действующий для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режим функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территорию населенного пункта села Филимоново.

- Установить зону действия режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в административно-территориальных границах с.Красный Маяк, с.Анцирь, д.Белоярск, с.Сотниково, д.Круглово, д.Арефьевка. с.Астафьевка, д.Тайна, д.Леонтьевка, с.Филимоново Канского района.

- Оперативному штабу проводить постоянный контроль температурного режима социальных объектов, систем жизнеобеспечения и водоснабжения.

- Заместителю Главы Канского района по общественно политической работе (Котин В.Н.) совместно с МО МВД России «Канский» (Точилкин М.И.) и администрациями Анцирского, Терского, Сотниковского, Астафьевского, Филимоновского сельсоветов организовать информирование населения о предпринимаемых мерах по недопущению остановки котельных, объектов водоснабжения и введении на территории режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

- МО МВД России «Канский» (Точилкин М.И.) усилить охрану общественного порядка в зоне действия режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

- Постановления администрации Канского района от 24.12.2021 № 704-пг «О расширении зоны действующего для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС Канского района режима функционирования – «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» считать утратившими силу.

- Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании «Вести Канского района» и разместить на официальном сайте администрации Канского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Канского района                                                                 А.А.Заруцкий