

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.04.2022 г. Канск №125-пг

Об утверждении мероприятий по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2022- 2023 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2022 -2023 годов», согласно приложению № 1.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» (Бережных С.В.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его публикации в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района А.А. Заруцкий

 Приложение № 1

 к Постановлению администрации

 Канского района

 от 08.04.2022 г. №125-пг

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации**

**в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 г.**

**ООО «Жил Сервис Плюс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество  |  Объем финансирования, тыс.руб. |  Срок исполнения | Исполнение  |
| всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |
| **с. Филимоново** |
| 1 | 90 кв. ж.д. поул.Западная-2.  | 1.Ревизия вентилей  | шт. | 12 | 0,9 |  |  | 0,9 | 06.2022 г. |  |
| 2.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 5 | 0,23 |  |  | 0,23 | 06.2022 г. |  |
| 3.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4417,5 | 1,07 |  |  | 1,07 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 4.Ревизия этажных эл.щитов | щит | 20 | 0,49 |  |  | 0,49 | 08. 2022г. |  |
| 5.Ревизия ВРУ вводного | шт | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 |  0,85 |  |  |  0,85 | 08.2022 г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации | шт. | 8 | 0,41 |  |  | 0,41 | 09.2022г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2022 г. |  |
| 9.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,3 |  |  | 1,3 | 07.-09.2022 г. |  |
| 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 12 | 1,5 |  |  | 1,5 | 06.2022 г. |  |
| 2 | 27 кв. ж.д. по ул.Западная-9.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 06. 2022г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1281,07 | 2,1  |  |  | 2,1  | 08.-09. 2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08. 2022 г. |  |
| 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт | 7 | 1,0 |  |  | 1,0 | 08. 2022 г. |  |
| 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 9 | 2,7 |  |  | 2,7 | 08. 2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,41 |  |  | 0,41 | 08. 2022 г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 3 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09. 2022 г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 2,05 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09. 2022 г. |  |
| 9.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09. 2022 г. |  |
| 11.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09. 2022 г. |  |
| 3 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная -11.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | 06. 2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. |  м2 | 4485,59 | 1,9 |  |  | 1,9 | 08.-09. 2022г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия этажных. эл.щитов  | щит | 15 |  0,1 |  |  |  0,1 | 08. 2022г. |  |
| 4.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,4 |  |  | 1,4 | 08.2022 г. |  |
| 6.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 6 | 1,1 |  |  | 1,1 | 09.2022 г. |  |
| 8.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2022г. |  |
| 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,95 |  |  | 0,95 | 09.2022 г. |  |
| 4 | 48 кв. ж.д. по ул.Луговая-2 | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2129,15 | 1,35 |  |  | 1,35 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 2.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 3.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 10 | 1,1 |  |  | 1,1 | 08.2022 г. |  |
| 4.Проверка состояния вентблоков | шт. | 5 | 0,76 |  |  | 0,76 | 08.2022 г. |  |
| 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2022 г. |  |
| 6.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 3 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2022 г. |  |
| 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 1,91 | 0,39 |  |  | 0,39 | 09.2022 г. |  |
| 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2022 г. |  |
| 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2022г. |  |
| 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 10 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2022 г. |  |
| 5 | 60 кв. ж.д. по ул.Луговая-4 . | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2709,34 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 15 | 0,9 |  |  | 0,9 | 08.2022 г. |  |
| 5. Проверка состояния вентблоков | шт. | 10 |  0,87 |  |  |  0,87 | 08.2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2022 г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 09.2022 г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,47 |  |  | 0,47 | 09.2022г. |  |
| 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2022 г. |  |
| 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 1,2 |  |  | 1,2 | 09.2022 г. |  |
| 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 12 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2022 г. |  |
| 6 | 36 кв. ж.д по ул.Луговая-6.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,95 |  |  | 0,95 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1505,75 | 1,35 |  |  | 1,35 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 4.Проверка состояния вентблоков | шт. | 6 |  1,8 |  |  |  1,8 | 08.2022г. |  |
| 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2022 г. |  |
| 6.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 3 | 0,76 |  |  | 0,76 | 09.2022г. |  |
| 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,42 |  |  | 0,42 | 09.2022 г. |  |
| 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 30 | 0,24 |  |  | 0,24 | 07.-09.2022 г. |  |
| 7 | 90 кв. ж.д. по ул.Луговая -7.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,68 |  |  | 0,68 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4417,33 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2022 г.согл. графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 5,5 |  |  | 5,5 | 08.2022 г. |  |
| 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,6 |  |  | 1,6 | 08.2022г. |  |
| 6.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 4 | 0,1 |  |  | 0,1 | 09.2022 г. |  |
| 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 1,8 |  |  | 1,8 | 09.2022 г. |  |
| 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2022 г. |  |
| 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2022 г. |  |
| 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 8 | 3,0 |  |  | 3,0 | 08.2022 г. |  |
| 8 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-3.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 8 | 2,3 |  |  | 2,3 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4413,65 | 2,8 |  |  | 2,8 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия этажных. эл.щитов  | щит. | 20 |  1,2 |  |  |  1,2 | 08.2022 г. |  |
| 4.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022г. |  |
| 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 5,4 |  |  | 5,4 | 08.2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,3 |  |  | 1,3 | 08.2022г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 6 | 0,42 |  |  | 0,42 | 09.2022 г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ.пользования к эксплуатации | м2 | 1,91 | 0,62 |  |  | 0,62 | 09.2022г. |  |
| 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2022 г. |  |
| 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2022 г. |  |
| 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 20 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2022 г. |  |
| 9 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-4.  | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,65 |  |  | 0,65 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4354,24 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 4.Ревизия этажных. эл.щитов  | шт. | 30 | 1,1 |  |  | 1,1 | 08.2022 г. |  |
| 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 0,76 |  |  | 0,76 | 08.2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 4 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2022 г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 6 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2022 г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,39 |  |  | 0,39 | 09.2022 г. |  |
| 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 |  0,46 |  |  |  0,46 | 09.2022 г. |  |
| 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2022 г. |  |
| 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 20 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2022 г. |  |
| 10 | 16 кв. ж.д. по ул.Спортивная-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 766,1 | 0,35 |  |  | 0,35 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 2.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 3.Проверка состояния вентблоков | шт. | 2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.2022 г. |  |
| 4.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,41 |  |  | 0,41 | 08.2022 г. |  |
| 5.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 2 | 0,6 |  |  | 0,6 | 09.2022 г. |  |
| 6.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2022г. |  |
| 7. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2022 г. |  |
| 11 | 90 кв. ж.д. по ул.Профсоюзная-3. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 8 | 0,3 |  |  | 0,3 | 06.2022 г. |  |
| 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4524,4 | 1,9 |  |  | 1,9 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 3.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 30 | 0,48 |  |  | 0,48 | 09.2022г. |  |
| 5.Проверка состояния вентблоков | шт | 9 | 0,9 |  |  | 0,9 | 08.2022 г. |  |
| 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт | 4 | 0,08 |  |  | 0,08 | 08.2022 г. |  |
| 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации | дв.бл | 6 | 0,1 |  |  | 0,1 | 09.2022 г. |  |
| 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2022 г. |  |
| 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2022 г. |  |
| 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2022 г. |  |
| 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 10 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.2022 г. |  |
| 12 | 36 кв. ж.д. по пр.Комсомольский-1. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 2.Проверка состояния вентблоков | шт. | 6 | 0,7 |  |  | 0,7 | 08.2022 г. |  |
| 3.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,4 |  |  | 0,4 | 08.2022г. |  |
| 4.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 3 | 0,51 |  |  | 0,51 | 09.2022 г. |  |
| 5.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2022 г. |  |
| 6. Текущий ремонт цоколя | м2 | 60 | 0,18 |  |  | 0,18 | 06.2022 г. |  |
| 13 | 24 кв. ж.д. по ул.Новая-1. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 938,5 | 0,26 |  |  | 0,26 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 2.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 3.Проверка состояния вентблоков | шт. | 4 | 0,5 |  |  | 0,5 | 08.2022 г. |  |
| 4.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,04 |  |  | 0,04 | 08.2022 г. |  |
| 5.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 2 | 0,3 |  |  | 0,3 | 09.2022 г. |  |
| 6.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2022 г. |  |
| 7. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 30 | 0,24 |  |  | 0,24 | 07.-09.2022 г. |  |
| 14 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-3. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022г. |  |
| 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,2 |  |  | 0,2 | 08.2022 г. |  |
| 3.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 1 | 0,81 |  |  | 0,81 | 09.2022г. |  |
| 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2022 г. |  |
| 15 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-5. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 | 08.2022 г. |  |
| 3.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 1 | 0,53 |  |  | 0,53 | 09.2022 г. |  |
| 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2022 г. |  |
| 16 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-7. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 1 | 0,32 |  |  | 0,32 | 08.2022 г. |  |
| 3.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 1 | 0,4 |  |  | 0,4 | 09.2022 г. |  |
| 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2022 г. |  |
| 17 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-4. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2022 г. |  |
| 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 08.2022 г. |  |
| 3.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 2 | 0,3 |  |  | 0,3 | 09.2022 г. |  |
| 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09.2022 г. |  |
| 18 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-6. | 1.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2022 г. |  |
| 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,43 |  |  | 0,43 | 08.2022 г. |  |
| 3.Подготовка входных дверных блоков  в подъездах к эксплуатации. | дв.блок | 2 | 0,35 |  |  | 0,35 | 09.2022 г. |  |
| 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09.2022 г. |  |
| 19 | 16 кв. ж.д. по ул.Новая-14 А. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 666,4 | 0,4 |  |  | 0,4 | 08.-09.2022 г.согл.графика |  |
| 2.Ревизия ВРУ вводного  | шт. | 1 |  |  |  | 1,3 | 08.2022 г. |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  | **143,402** |  |  | **143,402** |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **143,402** |  |  | **143,402** |  |  |

**ООО «ЖКХ Чечеульское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | количество  |  Объем финансирования, тыс.руб. |  Срок исполнения | Исполнение  |
| всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |
| **с. Чечеул** |
| 1 | 60 кв.ж/д по ул. Ленина, 2а с. ЧечеулКанского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.22г |  |
| Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.22г |  |
| Известковая покраска цоколя |  м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Установка слухового окна | шт | 6 | 8,4 |  |  | 8,4 | 05-08.22г |  |
| Изготовление регистров в подъезды | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.22г |  |
| Замена труб теплоснабжения в подвале | м | 18 | 11,71 |  |  | 11,71 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.22г |  |
| Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 | 05-08.22г |  |
| Масляная окраска подъезда | М2 | 168 | 12,89 |  |  | 12,89 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска подъезда | М2 | 500 | 15,0 |  |  | 15,0 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **78,0** |  |  | **78,0** |  |  |
| 2 | 60 кв. жилой домул. Новая № 6с. ЧечеулКанского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.22г |  |
| Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.22г |  |
| Известковая покраска цоколя |  м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Ремонт отмостки | м² | 50 | 22,0 |  |  | 22,0 | 05-08.22г |  |
| Замена окон в подвал | шт | 8 | 11,2 |  |  | 11,2 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 05-08.22г |  |
| Замена труб канализации в подвале | м | 70 | 35,0 |  |  | 35,0 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **78,0** |  |  | **78,0** |  |  |
| 3 | 48-ми кв.ж/д по ул. Новая,5 с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренних систем отопления | м/п | 791,0 | 4,4 |  |  | 4,4 | 05-08.22г |  |
| Ремонт и чистка водосточной системы | м | 130 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Известковая покраска цоколя | м² | 131 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.22г |  |
| Ремонт отмостки | м² | 20 | 12,46 |  |  | 12,46 | 05-08.22г |  |
| Установка лавочек | шт | 3 | 16,5 |  |  | 16,5 | 05-08.22г |  |
| Замена окон в подвал | шт | 10 | 14,0 |  |  | 14,0 | 05-08.22г |  |
| Установка сушилки | шт | 2 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 3 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **63,46** |  |  | **63,46** |  |  |
| 4 | 48 кв. жилой домул. Новая № 4с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 791,0 | 5,4 |  |  | 5,4 | 05-08.22г |  |
| Очистка лотков водосточной системы | м³ | 130 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 131 | 3,46 |  |  | 3,46 | 05-08.22г |  |
| Санитарная обработка, дезинсекция | М2 |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 05-08.22г |  |
| Установка лавочек | шт | 3 | 16,5 |  |  | 16,5 | 05-08.22г |  |
| Замена окон в подвал | шт | 8 | 11,2 |  |  | 11,2 | 05-08.22г |  |
| Изготовление регистров в подъезд | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.22г |  |
| Замена светильников | шт | 4 | 2,4 |  |  | 2,4 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 3 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.21г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **63,46** |  |  | **63,46** |  |  |
| 5 | 32 кв. жилой домул. Ленина № 1с. ЧечеулКанского района | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527,0 | 3,2 |  |  | 3,2 | 05-08.22г |  |
| Ремонт отмостки | М2 | 20 | 12,46 |  |  | 12,46 | 05-08.22г |  |
| Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.22г |  |
| Отсыпка придомовой территории | М2 | 25 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 2 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.22г |  |
| Ремонт кровли | м² | 10 | 7,81 |  |  | 7,81 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **36,87** |  |  | **36,87** |  |  |
| 6 | 28 кв. жилой домул. Ленина № 2с.ЧечеулКанского района | Чистка подвала | шт | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.22г |  |
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации  | м/п | 527 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.22г |  |
| Замена блоков в подвал | шт | 4 | 5,6 |  |  | 5,6 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.22г |  |
| Частичное оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 260 | 12,34 |  |  | 12,34 | 05-08.22г |  |
| Масляная окраска подъезда | М2 | 180 | 9,0 |  |  | 9,0 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска подъезда | М2 | 160 | 3,5 |  |  | 3,5 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **36,34** |  |  | **36,34** |  |  |
| 7 | 32-х кв.ж/д по ул. Ленина, 3 с. ЧечеулКанского района | Ремонт, чистка водосточной системы | м/п | 134 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 527,0 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.22г |  |
| Ремонт входа в подвал | м² | 16 | 14,24 |  |  | 14,24 | 05-08.22г |  |
| Замена окон в подвал | шт | 4 | 5,6 |  |  | 5,6 | 05-08.22г |  |
| Изоляция труб в подъезде | М | 2 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.22г |  |
| Остекление лестничных клеток | м² | 2 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.22г |  |
| Изготовление регистров в подъезде | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.22г |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **36,34** |  |  | **36,34** |  |  |
| 8  | 12-ти кв.ж/д по ул. Новая, 6а с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.22г |  |
| Установка решетки в подвал | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.22г |  |
| Ремонт кровли входа в подвал | М2 | 8 | 5,56 |  |  | 5,56 | 05-08.22г |  |
| Замена окон в подвал | шт | 3 | 4,2 |  |  | 4,2 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
| Замена труб отопления в подвале | м | 12 | 5,06 |  |  | 5,06 | 05-08.22г |  |
| **ИТОГО** |  |  | **19,02** |  |  | **19,02** |  |  |
| 9 | 12-ти кв.ж/д по ул. Октябрьская, 2а с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.22г |  |
| Установка решетки в подвал | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.22г |  |
| Установка доводчиков на двери | шт | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
| Замена кранов шаровых Ду-50 | шт | 2 | 5,62 |  |  | 5,62 | 05-08.22г |  |
| Установка окон в подвал | шт | 3 | 4,2 |  |  | 4,2 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **19,02** |  |  | **19,02** |  |  |
| 10 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 1 с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.22г |  |
| Ремонт входа в подъезд | М2 | 10 | 8,06 |  |  | 8,06 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **10,46** |  |  | **10,46** |  |  |
| 11 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 2 с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.22г |  |
| Ремонт входа в подъезд | М2 | 10 | 8,06 |  |  | 8,06 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **10,46** |  |  | **10,46** |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 1 с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка системы отопления | м/п | 128,0 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 64 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.22г |  |
| Ремонт входа в подъезд | М2 | 10 | 7,96 |  |  | 7,96 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **10,46** |  |  | **10,46** |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 3 с. ЧечеулКанского района | Промывка, опрессовка системы отопления, канализации | м/п | 128 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.22г |  |
| Известковая окраска цоколя | м² | 64 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.22г |  |
| Установка почтовых ящиков | шт | 8 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.21г |  |
| Ремонт входа в подъезд | м | 5 | 2,96 |  |  | 2,96 | 05-08.22г |  |
| Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **10,46** |  |  | **10,46** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО** |  |  | **472,35** |  |  | **472,35** |  |  |
| **с. Верх-Амонаш** |
| 1 | 24 кв. жилой домул. Центральная 1с.В-АмонашКанского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 05-08.22г |  |
| Замена светильников | шт | 2 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.22г |  |
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,6 |  |  | 2,6 | 05-08.22г |  |
| Утепление межпанельных швов | М | 5 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.22г |  |
| Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| Маслянная покраска подъездов | М2 | 100 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Известковая покраска подъездов | М2 | 500 | 10,48 |  |  | 18,28 | 05-08.22г |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  | **31,38** |  |  | **31,38** |  |  |
| 2 | 24 кв. жилой домул. Центральная 3с.В-АмонашКанского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 05-08.22г |  |
| Замена светильников | шт | 2 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.22г |  |
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,6 |  |  | 2,6 | 05-08.22г |  |
| Маслянная покраска подъездов | М2 | 100 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Известковая покраска подъездов | М2 | 500 | 10,48 |  |  | 18,28 | 05-08.22г |  |
| Утепление межпанельных швов | М | 5 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.22г |  |
| Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.22г |  |
| **ИТОГО** |  |  | **31,38** |  |  | **31,38** |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **62,76** |  |  | **62,76** |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **535,11** |  |  | **535,11** |  |  |

  **Итого: по Канскому району 678,512 678,512**