АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2024                                 г. Канск                                     № 224 -пг

Об утверждении мероприятий по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2024- 2025 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2023-2024 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2024 -2025 годов», согласно приложению № 1.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» (Токова Е.А.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2024-2025 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его публикования в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района	                                                      А.А. Заруцкий

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Канского района

от 23.04.2024 г. № 224-пг

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке  жилого фонда Канского района к эксплуатации

в осенне-зимний отопительный период 2024-2025 г.

ООО «ЖКХ Чечеульское»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Чечеул |
| 1 | 60 кв.ж/д по ул. Ленина, 2а с. Чечеул Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м | 2 | 0,9 |  |  | 0,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 5,4 |  |  | 5,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,9 |  |  | 1,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных подъезды | шт | 4 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличные | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 мм | шт | 4 | 2,13 |  |  | 2,13 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка слухового окна подвал | шт | 8 | 8,0 |  |  | 8,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 25,33 |  |  | 25,33 |  |  |
| 2 | 60 кв. жилой дом ул. Новая № 6 с. Чечеул Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.24г |  |
|  |  | Ремонт забора | м | 100 | 16,89 |  |  | 16,89 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 5,1 |  |  | 5,1 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,9 |  |  | 1,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 мм | шт | 4 | 2,13 |  |  | 2,13 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-32 мм | шт | 1 | 2,4 |  |  | 2,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-25 мм | шт | 1 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.24г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 100 | 11,41 |  |  | 11,41 | 05-08.24г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 168 | 11,9 |  |  | 11,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 500 | 11,2 |  |  | 11,2 | 05-08.24г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | шт | 10 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка слухового окна подвал | шт | 7 | 7,0 |  |  | 7,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных подъезд | шт | 4 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 85,33 |  |  | 85,33 |  |  |
| 3 | 48-ми кв.ж/д по ул. Новая,5 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренних систем отопления | м/п | 791,0 | 4,8 |  |  | 4,8 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 131 | 1,9 |  |  | 1,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,8 |  |  | 2,8 | 05-08.24г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 50 | 10,0 |  |  | 10,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных подъезд | шт | 3 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 28,2 |  |  | 28,2 |  |  |
| 4 | 48 кв. жилой дом ул. Новая № 4 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 791,0 | 5,4 |  |  | 5,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 131 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Утепление труб отопления в подвале | м | 28 | 4,98 |  |  | 4,98 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена окон в подвале | шт | 5 | 5,25 |  |  | 5,25 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных | шт | 3 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 28,53 |  |  | 28,53 |  |  |
| 5 | 32 кв. жилой дом ул. Ленина № 1 с. Чечеул Канского района | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527,0 | 3,5 |  |  | 3,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,9 |  |  | 1,9 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  |  |
| 6 | 28 кв. жилой дом ул. Ленина № 2 с.Чечеул Канского района | Чистка подвала | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527 | 3,5 |  |  | 3,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,6 |  |  | 1,6 | 05-08.24г |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 26,86 |  |  | 26,86 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 39,76 |  |  | 39,76 |  |  |
| 7 | 32 кв. жилой дом ул. Ленина № 3 с. Чечеул Канского района | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 527,0 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 26,16 |  |  | 26,16 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 2 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 39,76 |  |  | 39,76 |  |  |
| 8 | 12-ти кв.ж/д по ул. Новая, 6а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена кранов шаровых ду 40 мм | шт | 4 | 6,4 |  |  | 6,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена кранов шаровых ду 25 мм | шт | 2 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена труб отопления ду 159 | м | 2 | 4,5 |  |  | 4,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена труб отопления ду 40 | м | 12 | 3,7 |  |  | 3,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена вентилей Ду-20 | шт | 3 | 1,41 |  |  | 1,41 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 20,81 |  |  | 20,81 |  |  |
| 9 | 12-ти кв.ж/д по ул. Октябрьская, 2а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка кран шаровый Ду-40 | шт | 4 | 8,32 |  |  | 8,32 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка вентилей Ду-20 | шт | 4 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильников светодиодных уличный | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,1 |  |  | 1,1 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 20,81 |  |  | 20,81 |  |  |
| 10 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Удаление тополя | шт | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,7 |  |  | 0,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 1,04 |  |  | 1,04 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,44 |  |  | 11,44 |  |  |
| 11 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 2 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильника уличного | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,7 |  |  | 0,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка фотореле на освещение | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка кран-фильтра шарового Ду-20 | шт | 1 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 1,04 |  |  | 1,04 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,44 |  |  | 11,44 |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Ремонт кровли в подвал | шт | 1 | 6,73 |  |  | 6,73 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников с датчиком движения | шт | 2 | 2,4 |  |  | 2,4 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,51 |  |  | 0,51 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 10,44 |  |  | 10,44 |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 3 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Установка светильника светодиодного | шт | 1 | 0,43 |  |  | 0,43 | 05-08.24г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,51 |  |  | 0,51 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2,44 |  |  | 2,44 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 339,79 |  |  | 339,79 |  |  |
| с. Верх-Амонаш |
| 1 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 1 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена оконных рам в подъезде | шт | 2 | 4,5 |  |  | 4,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 12,7 |  |  | 12,7 |  |  |
| 2 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 3 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.24г |  |
|  |  | Замена оконных рам в подъезде | шт | 2 | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.24г |  |
|  |  | Побелка цоколя | М2 | 80 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.24г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 12,7 |  |  | 12,7 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 25,4 |  |  | 25,4 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 365,19 |  |  | 365,19 |  |  |

ООО «Теплосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| п.Карьерный |
| 1 | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №4 | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации в О.З.П. | шт. | 2 | 0,53 |  |  | 0,53 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного.жилого дома №4 | шт. | 4 | 1,8 |  |  | 1,8 | 08.2024 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №4 | м/п | 168 | 3,9 |  |  | 3,9 | 08.2024 г |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 4. | м/п | 40 | 4,3 |  |  | 4,3 | 08.2024 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №4 | м/п | 10 | 0,54 |  |  | 0,54 | 09.2024г.. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. дома №4. | м | 120 | 1,8 |  |  | 1,8 | 09.2024г. |  |
|  |  | Замена деревянных оконных проёмов на пластиковые. | шт. | 2 | 23,9 |  |  | 23,9 | 08.2024г. |  |
|  |  | Масленая окраска стен мест общего пользования. | м2 | 24 | 1,3 |  |  | 1,3 | 09.2024г. |  |
|  |  | Известковая окраска стен и потолков в местах общего пользования. | м2 | 56 | 3,5 |  |  | 3,5 | 09.2024г. |  |
|  |  | Частичное оштукатуривание стен подъездов. | м2 | 12 | 0,9 |  |  | 0,9 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия эл. щитов. | шт. | 2 | 0,54 |  |  | 0,54 | 09.2024г. |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя здания. | м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 09.2024г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №4 |  |  | 44,71 |  |  | 44,71 |  |  |
| . |  |
| 2. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5 | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации | шт. | 2 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№5 | шт. | 4 | 1,8 |  |  | 1,8 | 08.2024г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №5 | м/п | 168 | 3,9 |  |  | 3,9 | 08 2024г. |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 5. | м/п | 60 | 5,1 |  |  | 5,1 | 08.2024 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №5 | м/п | 10 | 0,45 |  |  | 0,45 | 09.2024г. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,8 |  |  | 1,8 | 09.2024г. |  |
|  |  | Замена деревянных оконных проёмов на пластиковые. | шт. | 2 | 23,9 |  |  | 23,9 | 08.2024г. |  |
|  |  | Масленая покраска стен мест общего пользования | м2 | 24 | 1,3 |  |  | 1,3 | 0.82024г. |  |
|  |  | Известковая покраска стен и потолков в местах общего пользования | м2 | 56 | 3,5 |  |  | 3,5 | 08.2024 г |  |
|  |  | Частичное оштукатуривание стен подъездов. | м2 | 12 | 0,9 |  |  | 0,9 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия эл. щитов. | шт. | 2 | 0,54 |  |  | 0,54 | 09.2024г. |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя здания. | м² | 136 | 1,7 |  |  | 1,7 | 09.2024г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №5 |  |  | 45,34 |  |  | 45,34 |  |  |
| 3. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5а | Подготовка входных дверей в подъездах к эксплуатации | шт. | 2 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№5а | шт. | 4 | 1,8 |  |  | 1,8 | 08.2024 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №5а | м/п | 168 | 3,9 |  |  | 3,9 | 08. 2024 г |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 5. | м/п | 100 | 5,6 |  |  | 5,6 | 08. 2024 г |  |
|  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов водоснабжения и отопления в местах общего пользования дома №5а | м/п | 10 | 0,43 |  |  | 0,43 | 09.2024г. |  |
|  |  | Профилактическая прочистка канализационных систем жил. дома. | м | 110 | 1,1 |  |  | 1,1 | 09.2024г. |  |
|  |  | Замена деревянных оконных проёмов на пластиковые. | шт. | 2 | 23,9 |  |  | 23,9 | 08.2024г. |  |
|  |  | Масленая покраска стен мест общего пользования | м2 | 24 | 1,3 |  |  | 1,3 | 082024г. |  |
|  |  | Известковая покраска стен и потолков в местах общего пользования | м2 | 56 | 3,5 |  |  | 3,5 | 08.2024 г |  |
|  |  | Частичное оштукатуривание стен подъездов. | м2 | 12 | 0,9 |  |  | 0,9 | 09.2024г. |  |
|  |  | Ревизия эл. щитов. | шт. | 2 | 0,54 |  |  | 0,54 | 09.2024г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №5а |  |  | 43,34 |  |  | 43,34 |  |  |
| 4. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилые дома №1,2,3 | Ревизия запорной арматуры ж. домов №1;2;3 | шт. | 2 | 1,3 |  |  | 1,3 | 08. 2024г. |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до ж. домов № 1;2;3. | м | 140 | 6,9 |  |  | 6,9 | 08. 2024г. |  |
|  |  |  |  |  | 8,20 |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  | всего по жилым домам №1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 141,59 |  |  | 141,59 |  |  |

ООО «Стратегия»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Филимоново |
| 1 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная, 2 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4417,90 | 18,00 |  |  | 18,00 | 08.2024 |  |
| 2 | 27 кв. ж.д. по ул.Западная, 9 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 1281,60 | 5,40 |  |  | 5,40 | 08.2024 |  |
| 3 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная, 11 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4486,29 | 18,00 |  |  | 18,00 | 08.2024 |  |
| 4 | 36 кв. ж.д. по пр.Комсомольский, 1 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 1400,97 | 7,20 |  |  | 7,20 | 08.2024 |  |
| 5 | 48 кв. ж.д. по ул.Луговая, 2 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 2129,85 | 9,60 |  |  | 9,60 | 08.2024 |  |
| 6 | 60 кв. ж.д по ул.Луговая, 4 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 2709,94 | 12,0 |  |  | 12,0 | 08.2024 |  |
| 7 | 36 кв. ж.д по ул.Луговая, 6 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 1507,35 | 7,20 |  |  | 7,20 | 08.2024 |  |
| 8 | 90 кв. ж.д по ул.Луговая, 7 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4416,61 | 18,00 |  |  | 18,00 | 08.2024 |  |
| 9 | 24 кв. ж.д. по ул.Новая, 1 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 938,50 | 4,80 |  |  | 4,80 | 08.2024 |  |
| 10 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая, 3 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 398,60 | 1,60 |  |  | 1,60 | 08.2024 |  |
| 11 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая, 4 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 432,80 | 1,60 |  |  | 1,60 | 08.2024 |  |
| 12 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая, 5 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 399,40 | 1,60 |  |  | 1,60 | 08.2024 |  |
| 13 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая, 6 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 434,90 | 1,60 |  |  | 1,60 | 09.2024 |  |
| 14 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая, 7 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 387,80 | 1,60 |  |  | 1,60 | 09.2024 |  |
| 15 | 16 кв. ж.д. по ул.Новая, 14 А | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 666,40 | 3,20 |  |  | 3,20 | 09.2024 |  |
| 16 | 90 кв. ж.д. по ул.Профсоюзная, 3 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4524,40 | 18,00 |  |  | 18,00 | 09.2024 |  |
| 17 | 16 кв. ж.д. по ул.Спортивная, 3 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 768,60 | 1,60 |  |  | 5,0 | 09.2024 |  |
| 18 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая, 3 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4413,65 | 18,00 |  |  | 18,00 | 09.2024 |  |
| 19 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая, 4 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4351,80 | 18,00 |  |  | 18,00 | 09.2024 |  |
|  | Итого по с.Филимоново |  |  |  | 167,00 |  |  | 167,00 |  |  |
| пос. Красный Маяк |
| 20 | 12 кв. ж.д. по пер. Молодежный д.1 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 681 | 2,40 |  |  | 2,40 | 09.2024 |  |
| 21 | 12 кв. ж.д. по пер. пер. Молодежный д.2 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 673 | 2,40 |  |  | 2,40 | 09.2024 |  |
| 22 | 12 кв. ж.д. по пер. пер. Молодежный д.3 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 670 | 2,40 |  |  | 2,40 | 09.2024 |  |
| 23 | 24 кв. ж.д. по ул. Победы, 56 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 1047 | 4,8 |  |  | 4,8 | 09.2024 |  |
| 24 | 24 кв. ж.д. по ул. Победы, 58 | Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 1010 | 4,8 |  |  | 4,8 | 09.2024 |  |
|  | Итого по пос.Красный Маяк |  |  |  | 16,8 |  |  | 16,8 |  |  |
|  | ВСЕГО по ООО «Стратегия» |  |  |  | 183,8 |  |  | 183,8 |  |  |

Итого:  по Канскому району                                            690,58                          690,58