АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021			    г. Канск		                          № 29-пг

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Канский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

## В целях обеспечения мониторинга состояния систем жизнеобеспечения, в том числе имущественных отношений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Канский район, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашений», руководствуясь ст. ст. 38, 40 Устава Канского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Канский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году (далее- Перечень), согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

## 2. Разместить настоящее постановление и Перечень на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Канского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Канского района по оперативным вопросам С.И. Макарова.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания

5. Постановление изготовлено и подписано в 2 (двух) экземплярах.

Глава Канского района				                                       А.А. Заруцкий

Приложение к Постановлению Администрации Канского района

от 04.02.2021 №29- пг

Перечень

объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Канский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году .

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) | Балансовая / остаточная (по состоянию на 12.11.2015 г.) стоимость ( руб.) | (Наименование оборудования; марка; материал; диаметр трубопроводов, мм; количество; фактическое состояние (% износа); параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов; расчетные/ фактические ) |
| 1 | Буровая скважина, в комплекте с оборудованием | Канский район, с. Бражное, ул.Ушакова, д.21, сооружение 3 | 1986 | 20995,0 (балансовая) 20955,0 (остаточная) | Глубина 60 м. Насос КМ50-50 |
| 2 | Буровая скважина, в комплекте с оборудованием | Канский район, с. Бражное, ул.Ушакова, д.21, сооружение 2 | 1981 | 34991,0/ 34991,0 | Глубина 100 м. Насос КМ50-50 |
| 3 | Буровая скважина, в комплекте с оборудованием | Канский район, с. Бражное, 500 м на юго-запад от ориентира по ул.Петропавловская, 1, сооружение № 1 | 1986 | 15746,0/ 15746,0 | Глубина 45 м. |
| 4 | Буровая скважина, в комплекте с оборудованием | Канский район, с. Бражное, 500 м на юго-запад от ориентира по ул.Петропавловская, 1, сооружение № 2 | 1986 | 15746,0/ 15746,0 | Глубина 45 м. |
| 5 | Водонапорная башня | Канский район, с. Бражное, ул.Ушакова, д.21, стр. 1 | 1980 | 107389,0/ 107389,0 | Кирпичное круглое, высота 36 м., площадью 23,9 кв.м. (90%) Емкость 150 м3. (сталь листовая 5 мм.) Электронный уровнемер ЭКМ – 1 шт, (90 %) |
| 6 | Коммунальный водопровод | Канский район, с. Бражное, от водонапорной башни по ул. Ушакова, № 21, строение 1 по улицам: Ушакова, Коростелева, Трудовая, Октябрьская, пер. Взлетный, Новая, до дома № 12 по ул. Новая | 1964 | 263743,0/ 263743,0 | Протяженностью 4256 м. состоящий из 63 обособленных контуров, В т.ч.: Труба чугунная – 1015 м. (90 %): Ду-150 мм -350 м. Ду-100 мм -665 м. Труба полиэтиленовая – 3241 м. (15 %): Ду-100 мм -1350 м. Ду-63 мм – 444 м. Ду-50 мм -800 м. Ду-40 мм – 570 м. Ду-32 мм – 77 м. Запорная арматура: Задвижка фланцевая чугунная Ду-200 мм –1 шт., (80 %), Задвижка фланцевая чугунная Ду-150 мм – 4 шт., (78 %) Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 мм – 8 шт., (80 %) Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 мм – 3 шт., (78 %) Колодец водопроводный смотровой ж/б, Ду-1000 мм - 15 шт., (54 %) Колонки водоразборные - 1 шт, (25%) |
| 7 | Водопровод | Канский район, с. Бражное , от водонапорной башни по ул. Ушакова, № 21, строение 1 по улицам: Молодежная, Коростелева, Полевая, Трактовая, Пролетарская, Проточная, 1 Мая до дома № 14 по ул. 1 Мая | 1976 | 397969,0/ 397969,0 | Протяженностью 6422 м. состоящий из 36 обособленных контуров, В т.ч.: Труба чугунная – 500 м. (90 %): Ду-100 мм -500 м. Труба полиэтиленовая – 5922 м. (15 %): Ду-63 мм – 39 м. Ду-50 мм -5883 м. Запорная арматура: Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 мм – 2 шт., (80 %) Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 мм – 2 шт., (78 %) Задвижка фланцевая чугунная Ду-50 мм – 1 шт., (78 %) Колодец водопроводный смотровой ж/б, Ду-1000 мм - 13 шт., (54 %) Колонки водоразборные - 17 шт, (25%) |
| 8 | Водозабор с водопроводом, в комплекте с оборудованием | Канский район, с.Бражное , 500 м на юго-запад от ориентира по ул. Петропавловская, 1 строение 1 | 1986 | 69370,0/ 69370,0 | состоящий из 3 обособленных контуров: контур 1/1- водозабор 17,8 кв.м. (70%); контур 1/2- водопровод 514,2 м.; контур 1/3- водопровод 508,4 м. Труба полиэтиленовая – 1022,6 м. (30%) Ду-100 мм |
| 9 | Водонапорная башня | Канский район, п.Степняки, ул.Юбилейная, д.26, строение 1 | 1971 | 59466,0/ 59466,0 | Емкость (сталь листовая 5 мм) на 3-х ж/б опорах, высотой 20 м, V-20 м3 (65 %) Электронный уровнемер ЭКМ – 1 шт., 30 % |
| 10 | Водопроводные сети | Канский район, п. Степняки, от буровой скважины по ул.Юбилейная,23 А, сооружение № 2, по улицам: Юбилейная, Трактовая, 40 лет Победы, до дома № 26 по ул.40 лет Победы | 1972 | 146248,0/ 146248,0 | Общая протяженность – 2360м. состоит из 25 обособленных контуров: В т.ч.: Труба стальная - 110 м. (100%): Ду-100 – 110 м. Труба полиэтиленовая – 2250 м. (15 %): Ду-100 – 398 м. Ду-63 – 60 м. Ду-50 – 1792 м. Запорная арматура: Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 – 2 шт., (80%), Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 – 2 шт., (75 %) Задвижка фланцевая чугунная Ду-50 – 1 шт., (78%) Колодец водопроводный смотровой ж/б, Ду-1000 мм – 16 шт., (54 %) Колонки водоразборные - 7 шт, (25 %) |
| 11 | Водонапорная башня | Канский район, д.Ашкаул, ул.1 Мая, д.2А, строение 1 | 1976 | 100153,0/ 100153,0 | Круглое кирпичное строение, высотой 18 м., площадью застройки 14.4 м2, с емкостью (сталь листовая 5 мм.) 20м3 (65 %), Электронный уровнемер ЭКМ -1 шт., (50%) |
| 12 | Водопроводные сети | Канский район, д. Ашкаул, от водонапорной башни по ул. 1 Мая, 2 А, строение 1 по улицам: 1 Мая, Новая, Молодежная, Кирова, 60 лет Октября | 1989 | 153251,0/ 153251,0 | Общая протяженность – 2473 м. состоит из 6 обособленных контуров: В т.ч.: Труба чугунная –1385м. (80 %): Ду-100 мм – 1385 м. Труба полиэтиленовая – 1088м. (10 %): Ду-100 мм – 152 м. Ду-80 мм – 270 м. Ду-63 мм – 368 м. Ду-50 мм – 298 м. Запорная арматура: Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 - 3 шт., (80 %), Задвижка фланцевая чугунная Ду-50 – 3 шт., (78 %) Колодец водопроводный смотровой ж/б, Ду-1000 мм -16 шт., (54 %) Колонки водоразборные - 12 шт, (25 %) |
| 13 | Здание котельной, в комплекте с оборудованием | Канский район, с.Бражное, ул.Трудовая, № 9, строение 8 | 1956 | 21662,0/ 1874,07 | Площадь – 140,3 кв.м. Стены (кирпич), нежилое, одноэтажное, 140,3 м2, 45% теплопроизводительность 4,48 Гкал/ч. Оборудование: 7котлов марки ТМ 803-01-64, 3 насоса марки К-290/30, 2 дымовых трубы (сталь): труба №1 (90%), труба №2 (100%). |
| 14 | Тепловые сети | Канский район, с. Бражное, от котельной по ул. Трудовая, № 9, строение 8, через улицы: Октябрьская, Трудовая, Ушакова, Коростелева, Полевая | 1966 | 124000,0 (балансовая) 82340,73 (остаточная) | Общая протяженность сетей – 3988,70 м. В т.ч.: Труба стальная – 3988,70 м.: Ду-150 мм – 823,5 м. Ду-114 мм – 634,4 м. Ду-108 мм – 200 м. Ду-100 мм – 669,8 м. Ду-80 мм – 141,1 м. Ду-76 мм – 315,7 м. Ду-63 мм – 322 м. Ду-50 мм – 165,7 м. Ду-40 мм – 36 м. Ду-32 мм – 344 м. Ду-25 мм -336,5 м. Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 мм – 4 шт., 10% Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 мм – 2шт., 75% Колодец ж/б смотровой Ду-1000 мм – 76 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-20 мм – 8 шт., 50% Вентиль чугунный Ду-25 мм – 146 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-32 мм – 8 шт., 50% Вентиль чугунный Ду-50 мм – 8 шт., 10% |
| 15 | Здание котельной, в комплекте с оборудованием | Канский район, с.Бражное, ул.Трактовая, 8, строение 10 | 1976 | 306756,0 (балансовая) 129914,10 (остаточная) | Стены (кирпич), нежилое, одноэтажное, Площадь -561,0 кв.м., 50% теплопроизводительность 3,84 Гкал/ч. Оборудование: 5 котлов марки ТМ 803-01-64 3 сетевых насоса марки К-290/30 2 дымовых трубы (сталь): труба №1(60%), труба №2 (100%) |
| 16 | Тепловые сети | Канский район, с. Бражное, от котельной по ул. Трактовая, № 8, строение 10, через улицы: Молодежная, Полевая, Трактовая | 1976 | 150000,0 (балансовая) 68944,38 (остаточная) | Протяженность сетей – 1702,80 м. В т.ч.: Труба стальная – 1702,8м.: Ду-219 мм – 183,6 м Ду-150 мм – 553,7 м. Ду-100 мм – 164 м. Ду-76 мм – 54 м. Ду-50 мм – 448,5 м. Ду-32 мм – 129,5 м. Ду-25 мм -169,5 м. Задвижка фланцевая чугунная Ду-219 мм – 2 шт., 10% Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 мм – 6 шт., 10% Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 мм – 2 шт., 75% Задвижка фланцевая чугунная Ду-50 мм – 2 шт., 78% Колодец ж/б смотровой Ду-1000 мм – 21 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-25 мм – 60 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-32 мм – 2 шт., 50% |
| 17 | Здание котельной, в комплекте с оборудованием | Канский район, п.Степняки, ул.Юбилейная, № 23 | 1971 | 332354,0 (балансовая) 113479,91 (остаточная) | Стены (кирпич), нежилое, одноэтажное, Площадь 88,1 м2, 50% теплопроизводительность 2,0 Гкал/ч. Оборудование: 4 котла ТМ 803-01-64,2 2 насоса марки К-290/30 Дымовая труба (сталь), (10%) |
| 18 | Тепловые сети | Канский район, п. Степняки, от котельной по ул. Юбилейная, № 23, через улицы: Юбилейная, 40 лет Победы | 1972 | 90000,0/ 0 | Протяженностью 1320,3 м. В т.ч.: Труба стальная – 3988,70 м.: Ду-100 мм – 493 м. Ду-80 мм – 243 м. Ду-50 мм – 281,3 м. Ду-40 мм – 36 м. Ду-32 мм – 50 м. Ду-25 мм -253 м. Задвижка фланцевая чугунная Ду-100 мм – 2 шт., 10% Задвижка фланцевая чугунная Ду-80 мм – 8 шт., 75% Задвижка фланцевая чугунная Ду-50 мм – 4 шт., 78% Колодец ж/б смотровой Ду-1000 мм – 24 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-25 мм – 48 шт., 10% Вентиль чугунный Ду-32 мм – 4 шт., 50% |
|  | Объекты холодного водоснабжения с. Анцирь Канского района |
| 19 | Водопроводные сети | Канский район, с. Анцирь |  |  | Протяженность 10170 м |
| 20 | Водонапорная башня | Канский район, с. Анцирь, 30 метров с восточной стороны земельного участка по адресу: Красноярский край, Канский район, с.Анцирь, пер.Школьный, 18, |  |  | Площадь застройки 54,7 кв.м., водонапорная башня - объем 15 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения д. Белоярск Канского района |
| 21 | Водопроводные сети | Канский район, д. Белоярск |  |  | Протяженность 2752 м |
|  | Объекты холодного водоснабжения с. Астафьевка Канского района |
| 22 | Водопроводные сети | Канский район, с.Астафьевка от водонапорной башни по адресу: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Астафьевка, ул. Полевая, 2А по ул. Полевая, ул.Пионерская, ул.Октябрьская, ул.Рабочая, ул. Краснопартизанская, ул.Фестивальная, ул.Молодежная, ул.Первомайская, ул.Гаражная, ул.Победы, |  |  | Протяженность 7226 м |
| 23 | Водонапорная башня | Канский район, с.Астафьевка, ул.Полевая, 2А, |  |  | Площадь застройки 52,4 кв.м., водонапорная башня - объем 20 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения д. Тайна Канского района |
| 24 | Водопроводные сети | Канский район, д.Тайна от водонапорной башни по адресу: Россия, Красноярский край, Канский район, д.Тайна, ул. Юности, 2А по ул. Юности, ул.Буровая, пер.Школьный, ул.Трактовая, ул.9 Мая |  |  | Протяженность 3006 м |
| 25 | Водонапорная башня | Канский район, д.Тайна, ул.Юности, 2А, |  |  | Площадь застройки 2,3 кв.м., водонапорная башня - объем 15 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения д. Леонтьевка Канского района |
| 26 | Водопроводные сети | Канский район, д.Леонтьевка от водонапорной башни по адресу: Россия, Красноярский край, Канский район, д.Леонтьевка, ул. Центральная, 9В по ул. Центральная, ул. Советская, ул. Лесная |  |  | Протяженность 2754 м |
| 27 | Водонапорная башня | Канский район, д.Леонтьевка, ул. Центральная, 9 В |  |  | Площадь застройки 2,1 кв.м., водонапорная башня - объем 15 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения с. Сотниково Канского района |
| 28 | Водопроводные сети | Канский район, с. Сотниково |  |  | Протяженность 9005 м |
|  | Объекты холодного водоснабжения д. Арефьевка Канского района |
| 29 | Водопроводные сети | Канский район, д.Леонтьевка от водонапорной башни по адресу: Россия, Красноярский край, Канский район, д.Леонтьевка, ул. Центральная, 9В по ул. Центральная, ул. Советская, ул. Лесная |  |  | Протяженность 2754 м |
| 30 | Водонапорная башня | Канский район, примерно 100 м западнее ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Канский район, д.Арефьевка, ул.Октябрьская от жилого дома № 1, строение 2 |  |  | Площадь застройки 2,5 кв.м., водонапорная башня - объем 15 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения д. Круглово Канского района |
| 31 | Водопроводные сети | Канский район, д.Круглово, |  |  | Протяженность 1670 м |
| 32 | Водонапорная башня | Канский район, д.Круглово, строение 1 |  |  | Площадь застройки 2,2 кв.м., водонапорная башня - объем 10 куб. м, |
|  | Объекты холодного водоснабжения Канского группового водопровода. |
| 33 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул. Западная, 23, строение 1/ 24:18:0000000:2094 | 1982 | 197559,04 | Площадь 33,6 м2 1 этаж. |
| 34 | Нежилое здание (Фильтровальная) | Канский район, с. Анцирь, ул. Советская, 87, строение 1/ 24:18:0000000:1898 | 1982 | 641652,12 | Площадь 205,1 м2 1-этаж. |
| 35 | Нежилое здание (насосная станция 2-го подъема на Анцирь) | Канский район, с. Анцирь, ул.Советская, 87, строение 3/ 24:18:3001010:37 | 1982 | 385122,71 | Площадь 65,5 м2 1 этаж. |
| 36 | Нежилое здание (Насосная на Сотниково) | Канский район, с. Анцирь, ул. Советская, 87, строение 2/ 24:18:0000000:1897 | 1982 | 238129,26 | Площадь 40,5 м2 1-этаж. |
| 37 | Нежилое здание (насосная станция 3 подъема) | Канский район, с. Сотниково, ул.Зеленая, 1, строение 1/ 24:18:0000000:1025 | 1980 | 582681,75 | Площадь 99,1 м2 1-этаж. |
| 38 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, д. Арефьевка, примерно 100 м. западнее д. Арефьевка Канского района, Красноярского края от ориентира: Красноярский край, Канский район, д.Арефьевка, ул.Октябрьская,3/ 24:18:4002001:437 | 1989 | 91625 | Площадь 34,0 м2, 1-этаж. |
| 39 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, д. Круглово, примерно 100 м. юго-восточнее д.Круглово, Канского района, Красноярского края от ориентира: Красноярский край, Канский район, автодорога Канск-Круглово, строение 2/ 24:18:0800009:134 | 1983 | 11337,0 | Площадь 34,3 м2, 1-этаж. |
| 40 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, д. Белоярск,540 м. на север от ориентира жилого дома по адресу: Красноярский край, Канский район, д.Белоярск, пер.Школьный, 4/ 24:18:3002002:21 | 1986 | 13336 | Площадь 32,6 м2, 1-этаж. |
| 41 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, с. Астафьевка, ул. Полевая, 2А, строение 1/ 24:18:3101005:299 | 1983 | 40215 | Площадь 33,1 м2 , 1-этаж. |
| 42 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, д. Леонтьевка, ул.Центральная, 9 «В», строение 1/ 24:18:3101001:349 | 1983 | 11299 | Площадь 32,4 м2 , 1-этаж. |
| 43 | Нежилое здание (Насосная станция) | Канский район, д. Тайна, ул.Юности, 2 «А», строение 1/ 24:18:3102003:57 | 1983 | 1656 | Площадь 34,4 м2 1-этаж. |
| 44 | Нежилое здание (Щитовая) | Канский район, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Западная, 23, строение 4/ 24:18:0000000:2093 | 1980 | 16700 | 1 этаж, площадь 8 м2 |
| 45 | Нежилое здание (Щитовая) | Канский район, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Западная, 23, строение 3/ 24:18:0000000:2092 | 1980 | 21000 | 1 этаж, площадь 10,5 м2 |
| 46 | Нежилое здание (Щитовая) | Канский район, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Западная, 23, строение 2/ 24:18:0000000:2091 | 1980 | 21000 | 1 этаж, площадь 10,5 м2 |
| 47 | Скважины № 1, № 2, № 4, № 5, № 12 | Канский район, примерно 5500 м северо-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Западная, 23, сооружения № 1-12, № 1а, № 2а, № 8а/ 24:18:0000000:2013 | 1980 | 363100 | Скв. № 1 H=20 м; d=325 мм Скв. № 2 H=11 м; d=325 мм Скв. № 4 H=11 м; d=325 мм Скв. № 5 H=15 м; d=325 мм Скв. № 12 H=15 м; d=325 мм |
| 48 | Водопровод (Канский групповой водопровод) | Канский район ( Анцирь- Сотниково- Астафьевка-Тайна- Леонтьевка; Анцирь-Белоярск; Сотниково-Круглово; Сотниково-Арефьевка)/ 24:18:0000000:1691 | 1990 | 556535,60 | Протяженность 54307 м. (1415 – сталь; 52892 - чугун) |
| 49 | Водовод от водозабора до очистных сооружений Дюкер | Канский район, с.Анцирь 2073 м. на юго-запад от ориентира здания по адресу: Россия, Красноярский край, Канский район, с.Анцирь, ул.Советская, 87 / 24:18:0000000:1849 | 1990 | 58776,10 | Протяженность 2073 м (1940 – сталь; 43 – чугун; 90,0 – асбестоцементные) |
| 50 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, с. Сотниково, ул.Зеленая, 1, сооружение 1/ 24:18:4001004:210 | 1982 | 796600 | ж/б , Объемом 500 м3 |
| 51 | Сооружение 2 (резервуар) | Канский район, с. Сотниково, ул.Зеленая, 1, сооружение 2 / 24:18:4001004:211 | 1982 | 796600 | ж/б , Объемом 500 м3 |
| 52 | Сооружение (резервуар) | Канский район, примерно 100 м западнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, д. Арефьевка, ул.Октябрьская от жилого дома № 1, сооружение 1/ 24:18:4002001:448 | 1989 | 4818,14 | Объемом 500 м3 |
| 53 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, примерно 100 м юго-восточнее ориентира: Россия, Красноярский край, Канский район, автодороги Канск-Круглово, сооружение 1/ 24:18:3002002:23 | 1986 | 4848,14 | ж/б, Объемом 300 м3 |
| 54 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, с. Анцирь, ул. Советская, 87, сооружение 1/ 24:18:3001010:39 | 1982 | 796800 | ж/б , Объемом 500 м3 |
| 55 | Сооружение 2 (резервуар) | Канский район, с. Анцирь, ул. Советская, 87, сооружение 2/ 24:18:3001010:40 | 1982 | 796800 | ж/б , Объемом 500 м3 |
| 56 | Сооружение (резервуар) | Канский район, 540 м. на север от ориентира жилого дома по адресу :Россия, Красноярский край, Канский район, д. Белоярск, пер. Школьный, д.4, сооружение 1/ 24:18:0800009:141 | 1986 | 4818,14 | ж/б, Объемом 300 м3 |
| 57 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, с. Астафьевка, ул.Полевая, 2 А, сооружение 1/ 24:18:3101005:304 | 1983 | 4818,14 | ж/б, Объемом 500 м3 |
| ша | Сооружение 2 (резервуар) | Канский район, с. Астафьевка ул.Полевая, 2 А, сооружение 2/ 24:18:3101005:305 | 1983 | 4818,14 | ж/б, Объемом 500 м3 |
| 59 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, д. Леонтьевка, ул.Центральная, 9 В, сооружение 1/ 24:18:3101001:352 | 1983 | 4818,14 | Объемом 500 м3 |
| 60 | Сооружение 1 (резервуар) | Канский район, д. Тайна, ул.Юности, 2 А, сооружение 1/ 24:18:3102003:64 | 1983 | 3212,08 | Объемом 500 м3 |
| 61 | Здание насосной станции | Канский район, д. Любава, ул. Центральная, 9а | 1983 | 210838,09 | Брусовое строение, площадью 31,90 кв.м |
| 62 | Здание насосной станции | Канский район с. Мокруша, ул.Школьная,13Б | 1987 | 170938,58 | Кирпичное одноэтажное здание, площадью 22,90 кв.м |
| 63 | Водопроводные сети | Канский район, с. Мокруша, от насосной станции по ул.Школьная, №13Б по ул. Школьная, Набережная, Зеленая, Больничная, Новостройка, Центральная, Почтовая, 60 лет СССР | 1975 | 3700501,32 | Трубы сталь, чугун, диаметр труб-от 20 до 150мм, глубина заложения-3-4 м. ВК из ЖБИ. Состояние удовлетворительное. Водопроводы по улицам Школьная (от ВК1 до ВК13 и от ВК 14 до ВК ВК24),Набережная (от ВК61 до ВК75), Зеленая (от ВК63 до ВК74), Больничная (от ВК40 до ВК54),Новостройка (от ВК29 до ВК39), Центральная (от ВК 15 до ВК55),Почтовая (от ВК54 до ВК42),60 лет СССР (от ВК29 до ВК61) |
| 64 | Водонапорная башня | Канский район с. Мокруша, ул.Школьная,13А, сооружение №1 | 1975 | 210838,09 | Кирпичное одноэтажное здание |
| 65 | Водозаборные сооружения и водопроводные сети | Красноярский край, Канский район, ориентировочно от резервуара воды по ул. Полевая, 17 д.Алега,до водозаборных скважин по ул Полевая 9, к юго- востоку до границы д. Алега, к востоку с северной стороны автодороги Алега- Мокруша до водонапорной башни по ул. Школьная №13А | 2010 | 1007363,33 | Глубина -100 м. Основным оборудованием является погружной насос. Состояние удовлетворительное. Входят следующие объекты: Нежилое здание- насосная станция площадь 27 кв.м, водозаборная колонка глубиной 100м,, водозаборная скважина глубиной 100 м, резервуар чистой воды площадь застройки 17,6 кв.м, резервуар чистой воды площадь застройки 17,6 кв.м, фильтр- поглотитель площадь стройки 45,1 кв.м, фильтр- поглотитель площадь стройки 45,1 кв.м, водонапорная башня площадь застройки 26,9 кв.м.,комплектная трансформаторная подстанция площадь застройки 16,0 кв.м, водопроводные сети протяженностью 324,0 м, водопроводные сети протяженностью 6383, 0 м., водопроводные сети протяженностью 286, 0 м. |
| 66 | Здание насосной станции | Канский район п.Залесный, ул. Пятая №22 | 1953 | 240241,32 | Деревянное брусовое здание |
| 67 | Водопроводные сети | Канский район, с.Филимоново, 30 м восточнее ориентира: Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул. Западная, д.11, через улицы: Западная, Степная, Тепличная, Садовая, Луговая, Новая, Профсоюзная, Спортивная, Трактовая, пр-т Комсомольский, сооружение № 4, линия водовода № 6 | 1991 | 1572284,00 (балансовая) 1572284,00 (остаточная) | Протяженность- 5164 м. В т.ч. Труба, сталь Д32 – 182,1 мп, 50%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д100 – 384,8 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д150 – 96,0 мп, 50%,16 кгс/см2, Труба, сталь Д200 – 1367,5 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, чугун Д100 – 2035,6 мп, 60%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д25 – 115,3мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д32 – 471,8 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д100 – 386,9 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д160 – 124,0 мп, 15%,16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д200мм – 1шт, 75% 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д150мм – 2шт, 80% , 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д100мм – 6шт, 75%, 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д80мм – 8шт, 78% , 16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д50мм – 9шт,15% , 16 кгс/см2, Вентиль шаровый Д25 - 40мм - 22шт, 15% 16 кгс/см2, Смотровые колодцы 39 шт: дерев. Д1200мм – 8шт, 80% шлакоблок Д1200мм – 2шт, 50% кирпич Д1200мм – 5шт, 50% ж/бетон Д1200мм – 24шт, 25% Водоразборные колонки -6 шт. |
| 68 | Водопроводные сети | Канский район, с.Филимоново 40 м восточнее ориентира: Красноярский край, Канский район, с.Филимоново, ул.Луговая, 2А через улицы: Луговая, Заводская, Береговая, Набережная, Речная; от ограждения территории по ул. Трактовая, 30, через ул. Заводская, до ул.Трактовая, д.35, сооружение № 5-линия водовода № 7 | 1987 | 458730,00 (балансовая) 458730,00 (остаточная) | Протяженность-1551м В т.ч.: Труба, ПВХ Д25 – 34,8 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д32 – 230,9 мп, 15%,16 кгс/см2, Труба, ПВХ Д100 – 1285,3 мп, 15%,16 кгс/см2, Задвижка фланцевая чугунная Д100мм – 5шт, 75%, 16 кгс/см2, Вентиль шаровый Д25 - 40мм - 12шт, 15%, 16 кгс/см2, Смотровые колодцы: ж/бетон Д1200мм – 26шт, 25% Водоразборные колонки – 4шт. |
| 69 | Тепловые сети | Канский район, с.Филимоново, от ограждения территории по ул. Трактовая №30 до ул. Садовая д.№9 через ул.Речная, ул.Набережная, ул.Береговая, ул.Луговая, ул.Западная,ул.Полевая, ул.Спортивная,ул.Новая,ул.Заводская, ул.Профсоюзная, ул.Степная, пр-т Комсомольский, ул. Тепличная | 1990 | 900015,00 (балансовая) 52835, о (остаточная) | Протяженность сетей -7136 м., в т.ч.: Прокладка в непроходных каналах 6,0кгс/кв.см подача, 4,5кгс/см2 обратка Труба стальД273мм-487,0мп,50% Труба сталь, Д219мм-204,0мп, 50% Труба сталь, Д159мм-339,6мп, 50% Труба сталь, Д108мм-264,9мп, 50% Прокладка бескальная: 6,0кгс/см2 подача,4,5кгс/см2 обратка Труба сталь, Д108мм-446,6мп, 50% Труба сталь, Д89мм-107,5мп, 50% Труба сталь, Д76мм-85,0мп, 50% Труба сталь, Д57мм-101,3мп, 50% Труба сталь, Д40мм-40,8мп, 50% Прокладка надземная: 6,0кгс/см2 подача,4,5кгс/см2 обратка; Труба сталь, Д325мм-780,8,0мп, 50% Труба сталь, Д273мм-60,0мп, 50% Труба сталь, Д219мм-1046,8мп, 70% Труба сталь, Д159мм-255,0мп, 50% Труба сталь, Д108мм-1424,1мп, 60% Труба сталь, Д89мм-193,6мп, 50% Труба сталь, Д76мм-275,0мп, 50% Труба сталь, Д57мм-357,6мп, 50% Труба сталь, Д40мм-558,4мп, 50% Труба сталь, Д32мм-108,0мп, 50% Тепловая изоляция в скорлупах из пенополиуретана Д100-300мм-4886,6мп, 20% Тепловая изоляция из минплиты с покрытием оцинкованной жестью или рулонными материалами (рубероидом, стеклотканью) Д32-300мм-2860,6мп, 50% Тепловая камера, кирпич-59 шт.к,40% Запорная арматура: Задвижка Д300мм-6шт., 20% Задвижка Д250мм-2шт., 20% Задвижка Д200мм-4шт., 20% Задвижка Д100мм-24шт., 20% Задвижка Д80мм-36шт., 20% Вентиля Д50мм-48шт., 20% Вентиля Д40мм-52шт., 20% Вентиля Д32мм-4шт., 20% Вентиля Д25мм-26шт., 20% |
| 70 | Тепловые сети | Канский район с.Филимоново, от ограждения территории по ул. Трактовая №30 до ул. Заводская №7 | 1990 | 42602,00 (балансовая) 23076,0 (остаточная) | Протяженность сетей -338 м, в т .ч.: Прокладка в непроходных каналах: 6,0кгс/см2 подача, 4,5кгс/см2 обратка Труба сталь, Д76мм-58,0мп, 50% Труба сталь, Д108мм-280,0мп, 50% |
| 71 | Внеплощадочные сети теплоснабжения | Канский район с.Филимоново, ул.Луговая №41 | 2013 | 1140384,0 (балансовая) 1140384,0 (остаточная) | Протяженность сетей -100м, в т.ч.: Труба сталь, Д159мм-100,0мп, 50% |
| 72 | Внутриплощадоч- ные сети теплоснабжения | Канский район с.Филимоново, ул.Луговая №41 | 2013 | 2280682,0 (балансовая) 2280682,0 (остаточная) | Протяженность сетей -173м, в т.ч.: Труба сталь, Д159мм-173,0мп, 20% |
| 73 | Канализационные сети | Канский район, с.Филимоново, от ул.Трактовая, д.3 через улицы: Трактовая, Профсоюзная, Луговая, Новая, Спортивная, Западная, Заводская, до точек подключения к канализационному коллектору, расположенному по ул. Трактовая, 30 соор.1 | 1973 | 1090542,0 (балансовая) 1090542,0 (остаточная) | Протяженностью-4609м. в т.ч.: Труба, керамика Д100-1262,61мп, 60% Труба, керамика Д150-1277,5мп, 70% Труба, керамика Д200-1072,09мп, 60% Труба, керамика Д300-118,2мп, 60% Труба, керамика Д400-419,5мп, 60% Труба, чугун Д100-215,7мп, 50% Труба, чугун Д200-163,4мп, 50% Труба ПЭ Д150-80,0мп,15% Смотровые колодцы-167 шт.: ж/бетон Д1200мм-163шт.,40%, кирпич Д1200мм-2 шт.,60% дерев.Д1200-1 шт.,80% |
| 74 | Внутриплощадоч- ные сети канализации | Канский район с.Филимоново, ул.Луговая №41 | 2013 | 363991,0 (балансовая) 363991,0 (остаточная) | Протяженностью-166м в т .ч.: ПЭ Д100-166,0м,5% |
| 75 | Внеплощадные сети канализаций | Канский район с.Филимоново, ул.Луговая №41 | 2013 | 323574,0 (балансовая) 323574,0 (остаточная | Протяженностью-113м в т .ч.: ПЭ Д150-113,0м,5% |